#### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПОЛЁТ

617764, Пермский край,

г. Чайковский,

ул. Вокзальная, д. 65, а/я 774

тел:3-20-55, факс:3-28-29

e-mail:politeh15@inbox.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

сельского поселения Ташлинский сельсовет

муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(материалы по обоснованию)

Том 1

| Директор ООО «Полет» |  | А.А. Сигаев |
| --- | --- | --- |
| ГИП, помощник директор |  | к.т.н. В.В. Плехов |

Проектировщики                                                                           Д.А. Караваев

В.О. Баженов

г. Чайковский

2013 г.

Авторский коллектив

Генеральный план сельского поселения Ташлинский сельсовет муниципального района Альтшеевский район Республики Башкортостан  разрабатывали:

-директор ООО «Полет»                                                 Сигаев А.А.

-главный инженер проекта                                     к.т.н. Плехов В. В.

-главный экономист проекта                                  к.э.н. Сигаева Г. И.

-инженер-архитектор                                                       Порохин Ф. Г.

-инженер-проектировщик                                                Караваев Д.А.

-инженер-проектировщик					   Баженов В.О.

Проектирование велось в тесном взаимодействии специалистов ООО «Полет», специалистов администрации Ташлинского сельского поселения и Альшеевского района Республики Башкортостан.      По мере необходимости, проводились регулярные выезды в Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан,  публичные слушания по вопросам развития села.

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

.

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | «Генеральный план сельского поселения Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан. Материалы по обоснованию. Том 1 |  |
| 2 | «Генеральный план» сельского поселения Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан. Положение о территориальном планировании. Том 2 |  |
| 3 | Меропрятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС). Том 3 |  |
|  | 2. Графические материалы |  |
| 4 | «Опорный план» сельского поселения Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан. Схема существующих и планируемых границ функциональных зон М 1:5 000 |  |
| 5 | 3.Электронная версия проекта |  |

Содержание

1. Общая часть	5

1.1  Введение	5

1.2 Цели и задачи проекта	7

1.3 Общие сведения   сельского поселения  Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан	8

2 Экономико-географическое поселение населенных пунктов………………………………….9

2.1  Краткая характеристика природных и инженерно-строительных условий	9

2.1.1 Климат	9

2.1.2 Гидрологические условия……………………………………………………..…………….11

2.1.3 Инженерно-геологическая характеристика……………………………………………......12

2.1.4  Рельеф	13

2.1.5 Минерально-сырьевые ресурсы	13

2.1.6 Рекреационные ресурсы	13

2.2 Экологическая ситуация	15

2.3 Современное состояние рассматриваемой территориии	19

2.4 Экономическое развитие поселения……	20

2.4.1 Развитие производства	22

2.4.2 Развитие агропромышленного комплекса	23

2.4.3 Развитие малого бизнеса	23

3.Архитектурно-планировочная организация территории………………………..…………….25

4. Население и рынок труда	29

5.  Культура и культурное наследие	32

6. Расчет планируемых параметров строительства	33

7. Факторы развития	35

7.1. Развитие планировочной инфраструктуры. Функциональное зонирование территории……………………………………………………………..…………………....……………...35

7.2 Развитие транспортной инфраструктуры……………………………………………………36

8 Инженерная инфраструктура	38

8.1 Водоснабжение, канализация и санитарная очистка	……………………………38

8.2 Электоснабжение	44

8.3 Теплоснабжение	45

8.4 Газоснабжение………………………………………………………………………………….47

8.5 Связь	51

9.Организация ритуальных захоронений………………………………………...……………....53

10.Технико-экономические показатели…………………………………..………………………54

1. Общая часть

1.1 Введение

Расчетный срок Генерального плана   сельского поселения  Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан составляет:

- Первоочередная перспектива до 2015 г.

- Расчетный срок до 2025г.

- Отдаленная перспектива (резервирование земель) – 2030г.

Исходные данные по всем разделам генплана были представлены соответствующими службами органа местного самоуправления, обладающими правом предоставления необходимых материалов для использования их в качестве исходных данных при разработке генерального плана. Исходные данные представлены на 01.01.2013 года.

Проектные решения нового генерального плана отвечают требованиям следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004года № 190-ФЗ);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (от 29.10.2002г. № 150);

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других населениях Российской Федерации (от 01.07.1998г.РФ РДС 30-201-98);

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» (от 01.01.2000г.);

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (от 30.03.99г. № 52-ФЗ);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (от 15 июня 2003г.);

- Территориальные строительные нормы Республики Башкортостан ТСН 30-309-2003 РБ

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана  водных объектов» (от 01.01.2001г.);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (от 26 февраля 2002 года);

- Схема территориального планирования Альшеевского района Республики Башкортостан.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны выполнены с грифом ДСП в отдельном томе.

Проект выполнен в виде компьютерной программы Мапинфо(Mapinfo) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений администрации. Фактически данные этого программного обеспечения является основой для создания «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

Генеральный план сельского поселения  Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район состоит из текстовых и графических материалов и электронной версии проекта.

Графический материал выполнен на топографической основе предоставленной заказчиком, используемые масштабы – для населенных пунктов 1: 5000.

Информация, отображенная в графических материалах для территорий населенных пунктов М 1:10 000:

- проектный план;

- схема зон с особыми условиями использования территории;

- схема границ функциональных зон;

- схема инженерной и транспортной инфраструктуры;

- схема объектов культурного наследия.

Состав, характеристика графического материала:

Таблица 1

|  |  | совмещение | Масштаб см/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ташлинский сельсовет |
| Село Деревня Деревня | Ташлы Таштюбе Баязитово | Да Да Да | 1: 10000 1:10000 1:10000 |

Электронная версия включает рабочий файл проекта генерального плана в программе «ИнГео»  (векторный формат) и графические изображения чертежей в формате jpg (растровый формат).

Пояснительная записка к генеральному плану включает следующие разделы:

- введение;

- цели и задачи территориального планирования сельского поселения  Ташлинский сельсовет;

- общая часть, краткие сведения;

- природно-ресурсный потенциал;

- основные положения социально-экономического развития, сельского поселения  Ташлинский сельсовет;

- основные положения градостроительного развития;

- инженерная и транспортная инфраструктура;

- мероприятия по развитию   сельского поселения  Ташлинский сельсовет.

1.2  Цели и задачи проекта

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития села в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды сельского поселения и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности среды сельского поселения и повышение устойчивости природного комплекса села;

● сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия села;

●    повышение эффективности использования территорий сельского поселения;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды сельского поселения;

● определение направлений дальнейшего территориального развития села на расчётный срок и резервных территорий на период до 2030 года;

● развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

● формирование качественно новой структуры производственного комплекса;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

1.3 Общие сведения   сельского поселения  Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Сельское поселение Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан образовался в 1935 году.
Деревня Ташлы.

Д.Ташлы при ключе Безымянный впервые упоминается в опубликованном источнике за 1745 г. Ранняя ее история нам известна. В 1795 году в этой деревне Яик-Суби-Минской волости насчитывалось 13 дворов с 73 жителями. В ее выселке под тем же названием при одноименной речке в 2 дворах было 18 вотчинников. В последующем указывается лишь коренная деревня. В 1816 г. в 26 дворах было 174 вотчинника и припущенника, а в 1834 г.- 177 вотчинников и 53 припущенника, в 1859 г. – 432 вотчинника с припущенниками, в 1920 г. в Ташлы 1-м в 154 дворах- 828, в Ташлы 2-м в 64 дворах- 282 башкира. Обе находились в 20 верстах от центра одноименной волости Давлеканово.

Территорию  Ташлинского сельсовета составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития населенных пунктов, и другие земли в границах поселения независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного земельного кадастра.

Для оценки устойчивого развития поселения можно использовать следующие критерии:

1. Демографическая устойчивость.

2. Экономический критерий устойчивого развития поселения.

3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения.

4. Экологическая безопасность.

Демографическая устойчивость – это превышение естественного прироста населения над механическим и, соответственно, рождаемости над смертностью.

Экономический критерий устойчивого развития поселения. В условиях отсутствии данных о структуре и динамике доходов населения, опосредованным показателем экономической составляющей устойчивости становится занятость или рабочие места.

Социальная составляющая устойчивого развития поселения. Из большого количества нормативных критериев (обеспеченности школами, детскими дошкольными учреждениями, инженерными сетями, дорогами, соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя обеспеченность населения жильем.

2. Экономико-географическое положение населенных пунктов

2.1 Краткая характеристика природных и

инженерно-строительных условий

2.1.1 Климат

Климат района характеризуется как умеренно-континентальный со сравнительно холодной зимой и жарким летом. Среднегодовая многолетняя температура воздуха для данной местности 12,7 град, самого холодного месяца - января -15°С, самого теплого - июля +19, 7°С. Абсолютный минимум -46°С , а абсолютный максимум +40°С. Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867МДж/м2 за год. Продолжительность солнечного сияния 1850-1820час. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 2дня с температурой менее –30°С и 18 дней с температурой менее –20°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 505мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи. За теплый период года выпадает 323мм, за холодный – 182 мм. Максимальная высота снежного покрова - 50 см, минимальная - 14 см. Вес снежного покрова на 1м² горизонтальной поверхности, возможный 1раз в 5лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%, наиболее теплого – 68%.

В годовом цикле преобладают ветры южного и юго-западного направления.

Среднемесячная скорость ветра колеблется от 3,2 до 4,9 м/сек. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в марте месяце, наименьшая - в конце лета.

Из опасных метеорологических явлений следует отметить туман, грозы, град, метели, засухи.

– Метели. Среднегодовое число дней с метелью – около 40, наиболее часто метели отмечаются на открытых незалесенных территориях. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 2 раза в году. 
– Туманы. Среднегодовое число дней с туманом в среднем около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. 
– Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6–0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 208дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152см, раз в 50 лет – 207см.

Климатические условия для сельского хозяйства, в основном, благоприятны: территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой. Продолжительность периода активной вегетации – 116 дней. В отдельные годы часто бывают засухи из-за нарушения распределения осадков.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей 
Территория относится к району с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует: 
1.Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией. 
2.Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен. 
3.Высока температура воздуха и слабый ветер. 
4.Туманы. 
5.В городах – повышенный исходный уровень концентраций. 
6.Опасное направление и скорость ветра (4-7м/сек.).

Повторяемость слабых ветров (0-2 м/с) составляет 56,0%. 
Повторяемость слабых ветров составляет 20% с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30%. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно.  Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6км и 2-60С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1км и 5-100С), минимум – летом.

2.1.2	Гидрологические условия

Реки сельского поселения по характеру водного режима относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и длительной, устойчивой зимней меженью.

Основное питание реки получает за счет талых снеговых вод и атмосферных осадков (до 65–75 %), за счет подводных вод – 25–35 %. В пределах площади развития карбонатно-терригенных отложений преобладают гидрокарбонатно-кальциевые (магниевые и натриевые) воды с минерализацией 0,3-0,4 г/л, на площади развития карбонатно-сульфатных иренских отложений воды имеют сульфатно-кальциевый состав с минерализацией 1,1-2,2 г/л.

За период весеннего половодья проходит около 60% годового стока, в летне-осенний период около 30%, в зимний период около 10%.

Весеннее половодье, как правило, начинается в середине апреля. Для весеннего половодья характерны резкий подъем уровня воды в начале паводка и высокое их стояние. Наивысший уровень наступает преимущественно в последней декаде апреля. Продолжительность паводка 10-15дней. Наибольшая часть стока рек проходит в апреле-июне.  Минимальные уровни в реках наблюдаются в период ледостава и в отдельные годы в летнюю межень.

Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 0о С, обычно во второй половине октября, на реках появляются первые ледяные образования. Морозная погода и небольшая высота снежного покрова обуславливают интенсивное нарастание толщины льда в начальный период. Устойчивый ледостав устанавливается в конце ноября - начале декабря и длится до середины апреля. Средняя продолжительность ледостава 5 месяцев. При снегопадах нарастание льда происходит постепенно.

Пруды и водохранилища. Пруды издавна создавались в Башкортостане с самыми различными целями: для регулирования стока малых рек, для нужд малой энергетики, лесосплава, рыболовства, водоснабжения, орошения, для украшения сельских мест.

Пруды используются для развития любительского рыболовства, гнездования дикой водоплавающей птицы, отдыха населения и в противопожарных целях.

Основные характеристики плотин ГТС

Таблица 3

| № | Местоположение плотины | Тип, материал | Длина, м | Высота/ширина по гребню, м | Техническое состояние | Уровень опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ташлы (р.Ташлинка) | земляное | 70м (200х300) | 0,5м | удовлетворительное | 5 класс |
| 2 | с.Ташлы (р.Ташлинка) | земляное | 100м | 0,5м | удовлетворительное | 5 класс |
| 2 | д.Таштюбе (р.Ташлинка) | бетонное | (20х80) | 1м | удовлетворительное | 5 класс |
| 3 | д.Баязитово (Водохранилище) | земляное | Земляная 120м | 2м | удовлетворительное | 5 класс |

2.1.3	Инженерно-геологическая характеристика

В геологическом строении района принимают участие отложения уфимского яруса, казанского яруса и четвертичные отложения.

Непосредственно на территории   залегают отложения уфимского яруса.

Представлен уфимский ярус  красноцветными континентальными осадками.

Для  яруса характерна красная, красно-бурая и фиолетово-красная окраска пород. Ярус сложен, в основном, песчаниками мелко- и среднезернистыми и глинами песчанистыми, известковистыми. В этой песчано-глинястой толще встречаются маломощные, линзовидные прослои мергелей и известняков. Ярус часто загипсован, особенно верхняя его часть. Мощность яруса 100-140 м.

Отложения казанского яруса слагают склоны большинства речных долин и значительную часть площади водораздельных участков.

Четвертичные отложения развиты преимущественно по долинам рек и их склонам, значительно реже они встречаются на водоразделах.

Гидрогеологические условия района весьма сложны. Подземные воды встречаются в отложения почти всех стратиграфических горизонтов, но условия их залегания, формирования, циркуляции, химического состава различные.

Грунты не обладают просадочными и набухающими свойствами.
Опасных физико-геологических явлений (карст, суффозия, оползни) не наблюдается.

2.1.4	Рельеф

В геоморфологическом отношении территория приурочена к северно-восточной части Белебеевской возвышенности. Здесь отчетливо проявляются платообразные водоразделы , разделенные глубокими долинами рек. Широкие пологие склоны задернованы и во многих местах изрезаны оврагами и логами.

2.1.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Основными полезными ископаемыми на территории поселения являются известняк, гравий, песок, глина.

КАТАЛОГ

месторождений и проявлений полезных ископаемых

Таблица 4

| №№ п/п | Наименование | Полезное ископаемое | Месторождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Глина (карьер) |  | 2 км от центра СП |
|  | Песок (карьер) |  | 10 км от центра СП |
|  | Камень белый (карьер) |  | 3 км от центра СП |

2.1.6 Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы рассматриваются как совокупность природных территорий с ценными экологическими и эстетическими свойствами, объектов культурного наследия, обладающих исторической и художественной ценностью, а также природных лечебных факторов, которые могут использоваться для организации различных видов туристско-рекреационной деятельности.

Умеренно-континентальный климат   сельского поселения  Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район, создаваемый влиянием южных и западных воздушных течений, благоприятен для отдыха всех категорий населения.

Одним из определяющих факторов развития летних видов отдыха является термическая характеристика вод. Переход температуры воды через 10о происходит в среднем 2-15 июня. Вода рек наиболее сильно прогревается в июле - до 21о С.

Зимний период отдыха продолжается в среднем 134 дня. Температура воздуха изменяется от –5 до –15о. Погода - умеренно-морозная, снежная, со скоростью ветра в среднем 3,1 м/с. Устойчивый снежный покров до 60 см способствует развитию зимних видов спорта.

Соотношение зимнего и летнего комфортных периодов обуславливает целесообразность строительства на рассматриваемой территории  капитальных учреждений отдыха круглогодичного  действия.

Особую рекреационную ценность приобретают лесные и лугово-травяные наземные природные комплексы, являющиеся прекрасными объектами отдыха. В летний период посещаемость отдыхающими лиственных лесов максимальна. Многочисленные солнечные поляны, закрытые от ветра и имеющие несколько повышенные температуры воздуха, используются для принятия солнечных и воздушных ванн. Высока и эстетическая ценность широколиственных насаждений. Посещаемость этих мест усиливается во второй половине летнего периода, что связано с уменьшением клещевой опасности, где возможны пешие и велосипедные прогулки,  спортивный и познавательный туризм.

Устойчивый интерес на протяжении последних двух десятилетий к фитотерапии и традиционной (народной) медицине приводит  к увеличению сбора лекарственных растений населением района. Многие растения,  произрастающие на территории, обладают целебными свойствами, например, мята, зверобой, плоды шиповника. В районе есть неплохие перспективы для заготовок дикорастущего лекарственного сырья.

Леса рассматриваются также как массивы произрастания дикорастущих ягод и грибов, сбор которых также относится к рекреационной деятельности.

Небольшие, живописные речки являются средой обитания редких пород рыб, живущих лишь в очень чистой воде: ручьевая форель, хариус, сорога, щука.

Для развития высокодоходного охотничьего туризма на территории сельского поселения функционируют   охотничьих хозяйства, где возможен лицензионный отстрел диких зверей и птиц охотниками - любителями.

Наиболее популярными видами охоты на рассматриваемой территории является ружейная добыча боровой и водоплавающей дичи, охота на лося,  зайца и лисицу.

Территория сельского поселения  Ташлинский сельсовет располагает достаточным количеством благоприятных ландшафтов  для развития на ее территории массового кратковременного отдыха населения.

Ограничивающим условием развития туризма и рекреации является почти полное отсутствие инфраструктуры.

Ташлинское сельское поселение - поселение, для которого характерны культурно-познавательный туризм, экологический туризм, спортивный туризм, кратковременный отдых, детский отдых. В системе этих видов рекреационной деятельности и на маршрутах туристическо-экскурсионных потоков следует искать место и степень участия инициативных жителей. Наиболее вероятная форма участия в качестве малого предпринимательства, в том числе и сезонного типа. Возможно создание в рекреационных зонах кемпингов, постоялых дворов, бань, корчмы, палаточных городков, шалашей, домов рыбака и охотника, прокатных пунктов инвентаря – лодок, лыж, дрожек, карет, велосипедов и животных (лошадей). Отдых на природе будет с каждым годом все более востребован и привлекателен для жителей городов (особенно больших), для иностранных туристов.

С учетом развития рыночных отношений, необходимо в каком-то виде проработать программу развития рекреационных зон в пределах сельского поселения и окрестных землях, определиться в первом чтении с вероятными земельными участками для их резервирования и возможного дальнейшего использования, и иметь ввиду регламентацию различных видов строительства на этих территориях в настоящее время.

2.2 Экологическая ситуация

Экологическая ситуация поселения определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.

Состояние окружающей среды Ташлинского сельского поселения определяется спецификой его развития:

- долговременным и непрерывным негативным воздействием на природные комплексы, вызвавшим сокращение природно-ресурсного потенциала, и в некоторых случаях их деградацию;

- наличие на территории небольшого количества магистральных и технологических нефте-, газо-, продуктоводов, которые в условиях технологического старения, износа средств контроля, снижения производственных ресурсов становятся потенциальными источниками экологической опасности;

- особенностью является отсутствие на его территории крупных промышленных центров и городов, с неизбежными сопутствующими производству негативными явлениями -  наличием большого количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнением поверхностных водных объектов, образованием и складированием большого количества отходов производства и потребления и т.п.

Природно-экологический каркас поселения представляет систему связанных между собой особо охраняемых территорий и зон с особым режимом природопользования. При  конструировании экологического каркаса важную роль играет исторически сложившаяся модель освоения данной территории. Территорию сельского поселения  Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район по степени и рисунку освоенности можно условно отнести к крупноочаговому и мозаичному  типам освоения.

Для формирования экологического каркаса территории необходимо:

- сохранение типичных участков лесных, ценных пресноводных и вводно-болотных экосистем на особо охраняемых природных территориях;

- создание культурного агроландшафта;

- внедрение контурной системы земледелия;

- предотвращение эрозии почв;

- создание, восстановление и сохранение лесомелиоративных насаждений на с/х угодьях;

- проведение работ по восстановлению нарушенных экосистем.

- сохранение  пойменных и равнинных лесов обеспечивает стабильный гидрологический режим водосборного бассейна и уровневый режим рек, соединяет отдельные лесные массивы в единую систему, сохраняя места обитания и пути миграции птиц и зверей.

На этой территории необходимо предотвращать неумеренные рубки,  в результате которых происходит смена ценных пород естественных

Для формирования экологического каркаса следует  установить  определенные ограничения на использование территории путем  выделения  охраняемых ландшафтов, заповедных территорий, водоохранных зон,  резервирования значительного пространства, необходимого как для организации массового отдыха, так и для сохранения и воспроизводства важнейших природных ресурсов.

Одним из наиболее важных условий сохранения экологического равновесия в районе, является сохранение лесопокрытой площади. Лес должен рассматриваться не только как один из основных природных ресурсов района, но и как важнейший средоформирующий и средосберегающий компонент ландшафта.

Проектом предлагается  включение  в природно-экологический каркас поселения защитных лесов различных категорий: лесов, расположенных в водоохранных зонах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, лесопарков.

В общем комплексе мероприятий по созданию экологического каркаса сельского поселения одно из ведущих мест принадлежит охране лесов. В число охранных мероприятий  входит охрана лесов от пожаров,  различных видов вредителей и  заболеваний леса, рубки ухода.

Важное место в лесном хозяйстве  занимают лесовосстановительные мероприятия. Забота о восстановлении лесов на местах рубок - непременное условие неистощительного использования этого важнейшего природного ресурса.

На территории следует провести серьезные научные геоэкологические исследования по выявлению новых природных объектов, нуждающихся в охране.

Связующим звеном между особо охраняемыми природными территориями и существующими массивами лесов, являются коридоры водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек. Этот элемент природного каркаса имеет важное значение, так как реки и их долины являются основными транзитными коридорами, по которым осуществляются экологические связи: распространение позвоночных и беспозвоночных животных, многих видов растений. В связи с этим необходимы максимальное сокращение объемов неочищенных стоков в реки, строгое соблюдение водоохранного режима.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощении их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина  водоохранной зоны рек и ручьев зависит от их протяженности и устанавливается от их истока:

для рек и ручьев, протяженностью до10 км - в размере 50м;

от 10 до 50 км - в размере 100м;

от 50 км и более – в размере 200м.

В границах водоохранных зон допускается размещение хозяйственных объектов при условии их оборудования сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на специально оборудованных местах.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, где вводятся дополнительные ограничения. В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На местности границы водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов отмечаются специальными информационными знаками.

За последние годы существенно выросли валовые выбросы и сбросы загрязняющих веществ, количество наносимых промышленных и бытовых отходов. Антропогенная погрузка оказывает значительное воздействие на природные экосистемы и состояние здоровья населения, необходимо внедрение контурной системы земледелия, предотвращение эрозии почв, создание, восстановление и сохранение лесомелиоративных насаждений на с/х угодьях, проведение работ по восстановлению нарушенных экосистем.

Масса ТБО по Ташлинскому сельскому поселению за 2010 год (5 класс опасности) :

использовано 840 чел. х 200кг (в год)

нормативный объем образования за год – 168 т. (840 чел. х 200кг)

Показателем качества воздуха является индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Если ИЗА ниже 5, уровень загрязнения считается низким; повышенным при ИЗА от 5 до 7; высоким – при ИЗА от 7 до 13,9 и очень высоким – при ИЗА равном или больше 14.

Качество атмосферного воздуха на территории   сельского поселения  Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

Источниками загрязнения, помимо теплоэнергетических объектов, являются автомобильные магистрали. В целом анализ многолетних данных показывает, что, несмотря на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, качество атмосферы ухудшилось, в первую очередь за счет увеличения выбросов от автотранспорта.  Установлено, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработанными газами  около 600- 800 кг окиси углерода, 40кг окислов азота и почти 200кг различных углеводородов. Состав выхлопных газов автомобилей колеблется в значительной степени и зависит от следующих факторов: режима работы и нагрузки двигателя, его технического состояния, качества топлива, квалификации и опытности водителя. По статистике, каждый пятый автомобиль  эксплуатируется с повышенной токсичностью или дымностью отработанных газов. В целом, выбросы автотранспорта значительно более токсичны, чем выбросы, производимые стационарными источниками.

Автотранспорт способствует загрязнению воздуха такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, метан. Перечисленные примеси оказывают негативное влияние на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему,  вызывают болезни крови.

В целом экологическую обстановку в поселении можно считать удовлетворительной.

2.3 Современное состояние рассматриваемой территории

Ташлинский сельсовет, организованный в 1935 году, расположен в западной части Республики Башкортостан. Основная специализация сельского хозяйства – производство зерновых и картофеля, мясомолочное животноводство, переработка сельхозпродукции. Менее развита лесная отрасль.

Связь с соседними селами осуществляется по грунтовой - улучшенной дороге.

Экспликация социальных, коммерческих, культурных объектов

Таблица 6

| Наименование объекта | Адрес | наполняемость/кол-во работающих,чел |
| --- | --- | --- |
| 2 Сельских дома культуры | с. Ташлы, д.Таштюбе | 100/3 50/1 |
| 2 ФАП | с. Ташлы, д.Таштюбе | 10/1 6/1 |
| Библиотека | с. Ташлы | 15/1 |
| Школа | с. Ташлы | 100/17 |
| Детсад | с. Ташлы | 16/4 |

Численность населения

Таблица 7

| Населенные пункты на 01.01.2013 года | На 01.01.2013 г. |
| --- | --- |
|  | Численность населения | Количество дворов, ед. |
| с. Ташлы д.Таштюбе д.Баязитово | всего 848 чел. | 306 дворов |

2.4 Экономическое развитие поселения

В рыночной экономике эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического  механизма саморазвития сельского поселения (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Работа администрации поселения направлена на решение следующих вопросов:

-	формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения;

-	организация земельного контроля, утверждение правил землепользования и застройки;

-	поддержка малого бизнеса, сельскохозяйственных предприятий;

-	адресная работа;

-	ремонт дорог на территории поселения;

-	сбор и вывоз мусора;

-	обеспечение уличного освещения;

-	проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов;

-	мероприятия по погребению;

-	обеспечение населения услугами учреждений культуры и спорта;

-	сохранение и содержание памятников истории и культуры;

-	организация физкультуры и спорта;

-	работа с детьми и молодежью;

-	обустройство мест массового отдыха;

-	содействие формированию добровольных народных дружин;

-	обеспечение безопасности людей на водных объектах;

-	предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

-	проведение мероприятий по ГО и профилактика терроризма.

Доходная часть бюджета поселения формируется за счёт поступлений от налогов:

-	 земельный – 100 %;

- 	 имущественный – 100 %;

-	 налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 10 %.

В бюджет поселения также поступают средства от аренды земельных участков – 50%, от аренды муниципального имущества – 100 %.

Характеристики экономического развития местного бюджета

Таблица 8

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей |  | 1547,4 | 1615 |
| Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей |  | 52 | 50 |
| Налоги на имущество | тысяча рублей |  | 36 | 83,7 |
| Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей |  |  |  |
| Земельный налог | тысяча рублей |  | 48 | 27,7 |
| Государственная пошлина | тысяча рублей |  | 2 | 2 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тысяча рублей |  |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей |  |  |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тысяча рублей |  |  |  |
| Безвозмездные поступления | тысяча рублей |  | 1364 | 1406 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей |  |  |  |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей |  |  |  |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей |  |  |  |
| Иные межбюджетные траснферты | тысяча рублей |  |  |  |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей |  |  |  |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей |  |  |  |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тысяча рублей |  |  |  |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | тысяча рублей |  |  |  |
| Расходы местного бюджета |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей |  | 1547,4 | 1615 |
| Общегосударственные вопросы | тысяча рублей |  | 850 | 915 |
| Расходы на содержание работников органов местного самоуправления | тысяча рублей |  |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | тысяча рублей |  |  |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей |  | 50 | 20 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | тысяча рублей |  | 647,4 | 652 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | тысяча рублей |  |  |  |
| Социальная политика | тысяча рублей |  |  |  |
| Профицит (+), дефицит (-) | тысяча рублей |  |  |  |

#### 2.4.1 Развитие производства

Ташлинское сельское поселение с прилегающими угодьями исторически можно считать аграрно-ориентированным. Однако в селе возможно развитие и производственной деятельности, из которой можно выделить следующие направления:

Лесопромышленная переработка

Лесопромышленный комплекс поселения направлен на заготовку древесины и первичное лесопиление. В настоящее время низкое освоение расчетной лесосеки, отсутствие сбыта продукции второсортной древесины делают эту отрасль низко рентабельной. Продукция переработки леса используется для местных нужд поселения.

Основными факторами, негативно повлиявшими на прогнозные показатели, являются:

- отсутствие лесных дорог и мостов, необходимых для работы техники и транспортировки вырубленного леса;

- большая удаленность некоторых участков леса от населенных пунктов и транспортных путей;

- ограниченный спрос рынка на лиственную древесину, низкие закупочные цены на нее;

- высокая степень изношенности производственных мощностей;

- недостаток квалифицированных кадров основных профессий.

Перспективы развития лесопромышленного комплекса связаны с более эффективным использованием расчетной лесосеки, что может позволить в структуре реализации лесной продукции увеличить долю лесопереработки.

Легкая и другая материальная промышленность

В целях повышения занятости населения, особенно молодежи, расширения сектора хозяйственной деятельности с целью обеспечения устойчивого экономического развития села и повышения благосостояния жителей, желательно проработать на перспективу размещения в селе цехов (фиалов) каких-либо предприятий легкой промышленности (швейных, ремесленных, сборочных и т. д.).

2.4.2  Развитие агропромышленного комплекса

Объективно основной хозяйственной деятельностью в сельском поселении есть и будет сельскохозяйственное производство – зерноводство и скотоводство.

Показатели развития сельского хозяйства в динамике

Таблица 9

| Показатели | Ед. измерения | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населенного пункта |  |  |
| Крупный рогатый скот (КРС) | голов | 834 |
| Коровы | голов | 320 |
| Овцы | голов | 1700 |
| Козы | голов | 12 |
| Птица | голов | 800 |
| Лошади | голов | 30 |
| Кролики | голов | - |
| Пчелосемьи | голов | 105 |

Сельскохозяйственная отрасль требует существенной модернизации для увеличения производительности.

2.4.3 Развитие малого бизнеса

Сложившаяся отраслевая структура малого предпринимательства не меняется с момента возникновения предпринимательского движения. Непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается более привлекательной для предпринимателей, чем производственная.

Показатели развития розничной торговли и общественного питания                                                                                                                              Таблица 11

| Показатели | Ед. измерения | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  | - |
| Магазины - Альшеевское РайПО | единица | 2 |
| магазины (без торговых центров) - ИП | единица | 4 |
| павильоны | единица |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведения, организаций, промышленных предприятий | единица | 2 |
| Столовая ООО «Раевское» | единица | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| магазины | метр квадратный | 30 |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный |  |
| павильоны | метр квадратный |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведения, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 32 |
| столовые, закусочные | метр квадратный |  |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведения, организаций, промышленных предприятий | место | 50 |
| столовые, закусочные | место |  |

Перечень предпринимателей

Таблица 12

| Предприниматели | Местоположение объекта торговли | Продаваемая продукция |
| --- | --- | --- |
| КХК – (50га) – сеют пшеницу, овес | с.Ташлы ЧИП |  |

Перспективным является разведение рыбы в прудах. Есть первые положительные примеры.

3. Архитектурно-планировочная организация территории

Задача проекта в планировочном плане создать компактную и предельно простую, функционально-удобную и экономичную структуру села.

Решающими факторами, определяющими архитектурно-планировочное решение, явились: наличие существующей застройки, сложившаяся сеть улиц, рельеф местности, взаимное размещение жилой и производственной зон, существующие массивы зелени.

с. Ташлы

а)	Жилищное строительство

Выбор и зонирование территории населенного пункта оценивается, прежде всего, с точки зрения удобного размещения его жилой застройки.

Село Ташлы  занимает территорию, ограниченную с юга лесным массивом, с востока и запада пашней, с  севера производственной зоной отделения.

Жилая зона проектируемого села намечена с использованием застроенной части, непопадающий в санитарный разрыв от производственной зоны и части непосредственно прилегающей свободной территории в юго-западной и восточной части поселка.

Главным композиционным элементом является водное зеркало двух прудов.

Территориальное развитие поселка возможно в нескольких направлениях -  западная часть и южная часть села. При этом предлагается сохранить существующий каркас села при его дальнейшем развитии.

Вся территория нового строительства запроектирована под индивидуальное жилищное строительство усадебного типа одного дома на одну семью с приусадебными участками.

Принцип и планировочная структура застройки принята с учетом возможности поэтапной реализации на реконструируемых территориях.

В настоящее время на территории Республики Башкортостан претворяется в жизнь  целевая программа по жилищному строительству:

-	республиканская программа «Улучшение жилищных условий молодежных семей» и т. д.

На реконструируемой территории села застройку предлагается вести, в основном, одно- и двухэтажными зданиями в капитальном исполнении, небольшими группами.

Данный тип застройки позволит максимально компактизировать среду, а также улучшить санитарные и противопожарные условия.

Для придания селу архитектурного облика, застройку предлагается вести различными типами зданий, но с учетом создания единого комплекса, учитывающего эстетику среды, интересы проживающего населения, комфортность.

б)	Общественный центр

Общественный центр разделен на два полцентра, один из которых сформирован проектируемым зданием дома культуры и дома быта; другой сформирован существующим зданием столовой на 50 мест и проектируемым зданиями магазина, административным зданием.

Проектируемый общественный центр формируется на основе существующего, который дополняется рядом объектов, благоустраивается, решается как система взаимосвязанных пространств.

в) Рекреационные зоны

Зона отдыха представлена небольшим парком, который прилегает к дому культуры.

г) Улично-дорожная сеть

ремонт уличной сети

д) Производственно-коммунальный сектор

Все производственные территории размещены на соответствующих территориях.

д. Таштюбе

а)	Жилищное строительство

Выбор и зонирование территории населенного пункта оценивается, прежде всего, с точки зрения удобного размещения его жилой застройки.

Деревня Таштюбе занимает территорию, ограниченную с юга лесным массивом, с востока и запада пашней, с  севера производственной зоной отделения.

Жилая зона проектируемого села намечена с использованием застроенной части, непопадающий в санитарный разрыв от производственной зоны и части непосредственно прилегающей свободной территории в юго-западной и восточной части деревни.

Главным композиционным элементом является водное зеркало пруда

Территориальное развитие поселка возможно в нескольких направлениях -  западная часть и южная часть села. При этом предлагается сохранить существующий каркас села при его дальнейшем развитии.

Вся территория нового строительства запроектирована под индивидуальное жилищное строительство усадебного типа одного дома на одну семью с приусадебными участками.

Принцип и планировочная структура застройки принята с учетом возможности поэтапной реализации на реконструируемых территориях.

В настоящее время на территории Республики Башкортостан претворяются в жизнь  целевая программа по жилищному строительству:

-	республиканская программа «Улучшение жилищных условий молодежных семей» и т. д.

На реконструируемой территории села застройку предлагается вести, в основном, одно- и двухэтажными зданиями в капитальном исполнении, небольшими группами.

Данный тип застройки позволит максимально компактизировать среду, а также улучшить санитарные и противопожарные условия.

Для придания деревне архитектурного облика, застройку предлагается вести различными типами зданий, но с учетом создания единого комплекса, учитывающего эстетику среды, интересы проживающего населения, комфортность.

б)	Общественный центр

Общественный центр сформирован проектируемым зданием дома культуры и  проектируемым зданиями магазина.

Проектируемый общественный центр формируется на основе существующего, который дополняется рядом объектов, благоустраивается, решается как система взаимосвязанных пространств.

в) Рекреационные зоны

Зона отдыха представлена небольшим парком, который прилегает к дому культуры.

г) Улично-дорожная сеть

д) Производственно-коммунальный сектор

Все производственные территории размещены на соответствующих территориях.

д. Баязитово

а)	Жилищное строительство

Выбор и зонирование территории населенного пункта оценивается, прежде всего, с точки зрения удобного размещения его жилой застройки.

Деревня Баязитово занимает территорию, ограниченную с юга лесным массивом, с востока и запада пашней, с  севера горной возвышенностью

Жилая зона проектируемой деревни намечена с использованием застроенной части, непопадающий в санитарный разрыв от производственной зоны и части непосредственно прилегающей свободной территории в юго-западной и восточной части деревни.

Главным композиционным элементом является водное зеркало  пруда, занимающее центральное положение.

Вся застройка сформирована вокруг пруда.

Территориальное развитие возможно в   западной части поселения. При этом предлагается сохранить существующий каркас при его дальнейшем развитии.

Вся территория нового строительства запроектирована под индивидуальное жилищное строительство усадебного типа одного дома на одну семью с приусадебными участками.

Принцип и планировочная структура застройки принята с учетом возможности поэтапной реализации на реконструируемых территориях.

В настоящее время на территории Республики Башкортостан претворяется в жизнь  целевая программа по жилищному строительству:

-	республиканская программа «Улучшение жилищных условий молодежных семей» и т. д.

На реконструируемой территории села застройку предлагается вести, в основном, одно- и двухэтажными зданиями в капитальном исполнении, небольшими группами.

Данный тип застройки позволит максимально компактизировать среду, а также улучшить санитарные и противопожарные условия.

Для придания селу архитектурного облика, застройку предлагается вести различными типами зданий, но с учетом создания единого комплекса, учитывающего эстетику среды, интересы проживающего населения, комфортность.

б)	Общественный центр

в) Рекреационные зоны

г) Улично-дорожная сеть

д) Производственно-коммунальный сектор

Все производственные территории размещены на соответствующих территориях.

- Население и рынок труда

Динамика численности населения

Таблица 13

|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ташлы д. Баязитово д. Таштюбе | 547 107 197 | 562 103 199 | 547 102 200 | 550 102 220 | 567 102 220 | 575 106 220 |

Информация о регистрации смерти и рождения на территории населенных пунктов

Таблица 14

|  | 2005 год смерт/рожд. | 2006 год смерт/рожд. | 2007 год смерт/рожд. | 2008 год смерт/рожд. | 2009 год смерт/рожд. | 2010 год смерт/рожд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ташлы д. Баязитово д. Таштюбе | 10/6 4/2 3/0 | 2/4 1/1 1/2 | 9/5 1/2 1/7 | 7/4 2/1 4/2 | 5/6 2/1 5/1 | 12/7 4/2 1/0 |

Информация о регистрации браков на территории

населенных пунктов

Таблица 15

|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ташлы д. Баязитово д. Таштюбе | 3 1 2 | 4 - 1 | 2 1 1 | 3 2 2 | 1 1 3 | 3 2 4 |

Рынок труда

Современный российский рынок труда формируется в условиях реформирования экономики и  продолжает испытывать негативное воздействие социально-экономического кризиса 90-х годов, обусловившего спад в промышленном секторе и сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую силу, рост общей и регистрируемой безработицы.

Количество безработных -  200 человек.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Но меры принимать необходимо, чтобы противостоять этой тенденции. В первую очередь необходимо достигнуть простого воспроизводства семьи, т.е. рождение не менее 2-х детей. Для этого в первую очередь требуется пропаганда и поддержка здорового образа жизни населения репродуктивного возраста, поддержка молодых семей (обеспечение жильем, финансовая и медицинская помощь на период декретного отпуска, обеспечение детскими дошкольными учреждениями и т.д. и т.п.).

Структура населения

Таблица16

|  | Население | 2011 г. человек | 2012 г. человек |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ташлы |
| 1 | Всего населения | 598 | 533 |
| 2 | Дети до 15 лет | 83 | 79 |
| 3 | Трудоспособный возраст (мужчины 19-59, женщины 19- 54 года) | 375 | 311 |
| 4 | Старше трудоспособного возраста | 140 | 143 |
|  | Численность занятого населения |  |  |
| 5 | Всего | 80 | 69 |
|  | Из них в материальной сфере |  |  |
| 6 | Всего |  |  |
| 7 | В сельском хозяйстве | 37 | 34 |
| 8 | Прочие |  |  |
| 9 | В сфере обслуживания | 18 | 14 |
| 10 | Промышленность ПМК |  |  |
| 11 | Наука, образование | 25 | 21 |

# д. Таштюбе

| 1 | Всего населения | 215 | 221 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дети до 15 лет | 35 | 37 |
| 3 | Трудоспособный возраст (мужчины 19-59, женщины 19- 54 года) | 125 | 131 |
| 4 | Старше трудоспособного возраста | 55 | 53 |
|  | Численность занятого населения |  |  |
| 5 | Всего | 17 | 15 |
|  | Из них в материальной сфере |  |  |
| 6 | Всего |  |  |
| 7 | В сельском хозяйстве | 10 | 10 |
| 8 | Прочие |  |  |
| 9 | В сфере обслуживания | 4 | 2 |
| 10 | Промышленность ПМК |  |  |
| 11 | Наука, образование | 3 | 3 |

# д. Баязитово

| 1 | Всего населения | 93 | 94 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дети до 15 лет | 14 | 10 |
| 3 | Трудоспособный возраст (мужчины 19-59, женщины 19- 54 года) | 56 | 58 |
| 4 | Старше трудоспособного возраста | 23 | 26 |
|  | Численность занятого населения |  |  |
| 5 | Всего | 3 | 1 |
|  | Из них в материальной сфере |  |  |
| 6 | Всего | 5 | 3 |
| 7 | В сельском хозяйстве | 3 | 1 |
| 8 | Прочие |  |  |
| 9 | В сфере обслуживания | 1 | 1 |
| 10 | Промышленность ПМК |  |  |
| 11 | Наука, образование | 1 | 1 |

# Рынок труда

# Таблица 17

| Населенный пункт | Занятые в экономике (2011 г.) |
| --- | --- |
|  | Сельское хозяйство Чел. / % | Промышлен- ность Чел./ % | Прочие (ЖКХ,транспо- рт,авто.,ж/д.) Чел./ % | Обслуживание (образ.,здраво- охр.,торговля и пр.) Чел./ % |
| с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | 37/46 10/58 3/60 | - - - | - - - | 43/54 7/42 2/40 |

5. Культура и культурное наследие

Обеспеченность муниципального района учреждениями культурно-досугового типа достаточная.

Размещение культурно-досуговых учреждений (клубного типа)

Таблица  18

| Наименование учреждения | Число зрительных залов/мест в них | Проведено культурно-досуговых меропри-ятий | Число посети-телей | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год построй-ки | Типовое / приспо-собленное | Техн. сост. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СДК с. Ташлы | 1/100 | 23 | 5315 | 2005 | Типовое | хорошое |
| СК д. Таштюбе | 1/50 | 17 | 2470 | 1987 | Типовое | удовлет |

Учреждения клубного типа занимают особое место в организации культурно-досуговой деятельности и поддержке народного творчества. Ежегодно ими проводится множество мероприятий, в среднем каждый житель сельского поселения ежемесячно посещает мероприятия КДУ.  Благодаря столь активной работе клубных учреждений охват населения культурно-досуговыми услугами составляет около 90%.

В каждом действующем культурно-досуговом учреждении имеется зрительный зал с числом мест, варьирующимся в зависимости от численности населения на данной территории от 50 до 100 мест. Сельские клубы имеют удовлетворительные условия для работы с населением. Лишь здание СК д. Таштюбе не оснащено водопроводом и канализацией, отопление  печное.

Размещение библиотечной сети

Таблица 19

| Наименование учреждения | Книжный фонд, экземпляров |
| --- | --- |
|  | всего | на 1000 человек |
| Альшеевская МЦБ Ташлинская сельская библиотека | 13385 | 13,4 |

Культурное наследие

Памятники градостроительства и архитектуры регионального значения на рассматриваемой территории

Таблица 20

| Наименование памятника | Дата | Местонахождение (адрес памятника) | Правообладатели | Площадь зем. участка (по кадастру) и назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стела |  | с.Ташлы. ул. Центральная. 37 | СП Ташлинский сельсовет | 35 кв.м памятник участникам ВОВ |

6. Расчет планируемых параметров строительства

В населенных пунктах с. Ташлы преобладает индивидуальный жилищный фонд, обусловливающий специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью и значительной рассредоточенностью.

Большинство индивидуальных домов имеет одну, две или три комнаты. Гораздо меньшее количество домов имеет четыре и более комнат.

Основной материал стен – дерево (76,4% от общей площади жилищного фонда), на каменные и кирпичные дома приходится 13,6% жилищного фонда.

Строительство нового жилья ведется сравнительно невысокими темпами.

Показатели строительства жилья в динамике

Таблица 21

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 82 | 125,5 | 360 | 220 |  |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади | квадратный метр общей площади | 82 | 125,5 | 360 | 220 |  |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) |  |  |
| Всего | единица |  |  |  |  |  |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) |  | 306 дворов |
| Всего | единица |  |  |  |  |  |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году | единица | - | - | - | - | 1 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец года | единица | - | - | 1 | 1 | 2 |

Движение жилищного фонда в разрезе территорий, тыс.кв.м.

Таблица 22

| Территория | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ввод в действие жилых домов | выбыло за год | ввод в действие жилых домов | выбыло за год | ввод в действие жилых домов | выбыло за год |
| с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | 60,8 - - | 125,5 - - | 50 80 230 | - - | 150 70 - | - 34,5 - |

Решение вопроса по замене ветхого жилья

Жилищный фонд в черте населенных пунктов по состоянию

на 01.01.2011 г., тыс. кв. м.

Таблица 23

| Территория | Жилищный фонд, всего | Обеспе-чен-ность жильем, м2 на 1 жителя | в том числе: | Ветхий и аварийный жилищный фонд, м2 на 1 жителя | Доля ветхого и ава-рийного жилищ-ного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ветхий жилищный фонд | Аварий-ный жилищ-ный фонд |  |  |
| с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | 10872,32 3454,2 2137,3 | 18,18 16,07 22,98 | 119,4 34,2 16,1 | - - - | 0,19 0,16 0,17 | 1 0,9 0,7 |

Аварийный жилищный фонд имеет износ 70% и более. Каждый последующий год процент износа будет увеличиваться.

Данным проектом предполагается обновление всей площади ветхого жилищного фонда в течение 20 лет (до конца расчетного срока – 2025 год ), т.е. ежегодно возобновлять 1 % ветхого жилищного фонда.

7. Факторы развития

7.1 Развитие планировочной структуры.

Функциональное зонирование территории

Градостроительный каркас, сформирован на протяжении многих этапов развития данной территории. Разработанное в Генеральном плане населенных пунктов функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику населенных пунктов, сложившиеся особенности использования земель территории, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип историко-культурного и  экологического приоритета принимаемых решений.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН, заповедных зон; санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае  границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены, соответствующими проектами. В генеральном плане сел границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности рассматриваемой территории является наличие различных площадок для строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

7.2 Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт играет важную роль в транспортном обеспечении территории. Существующая сеть дорог соответствует основным направлениям сложившихся транспортных связей.

Основу дорожной сети   составляют  автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

В связи с мелконаселенностью территории (преимущественно малонаселенные поселения)  возрастают затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем, объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития дорожной сети местного значения, сети населенных пунктов и системы объектов социальной сферы.

Ближайшие аэропорты, принимающие среднемагистральные авиалайнеры, расположены в г. Уфа.

Ближайшими железнодорожными станцией является станция в поселке Раевский.

Сведения по дорогам

Таблица24

| №п/п | Наименование дорог | Ширина полосы движения,м | Покрытие | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги в черте населенного пункта |
| с. Ташлы |
| 1 | ул.Молодежная | 5 | щебень | 1 |  |
| 2 | ул. Центральная | 5 | асфальт | 1 |  |
| 3 | ул. Мира | 5 | асфальт | 1 |  |
| 4 | ул.Березовая роща | 5 | асфальт | 1 |  |
| 5 | ул. Садовая | 5 | щебень | 1 |  |
| 6 | ул. Горная | 5 | щебень | 1 |  |
| 7 | ул. Школьная | 5 | асфальт | 1 |  |
| 8 | ул. Озерная | 5 | щебень | 1 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| д. Таштюбе |
| 1 | ул. Дружбы | 5 | асфальт | 1 |  |
| 2 | ул. Молодежная | 5 | асфальт | 1 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| д. Баязитово |
| 1 | ул. Игенче | 5 | асфальт | 1 |  |
| 2 | ул. Молодежная | 5 | асфальт | 1 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Перечень дорог проходящих по территории населенных пунктов

Таблица 25

| Наименование дороги | протяженность дороги | в том числе по типам покрытия | технические категории |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | цементо-бетон | асфаль-тобетон | ПГС, щебень | грунт |  |
| Дороги муниципального значения |  |
| Раевка-Ташлы | 20 |  | асфальт |  |  | Удовлет. |
| Итого | 20 |  | асфальт |  |  |  |
| Дороги регионального значения |  |

Перечень инженерных сооружений на автодорогах

В черте населенных пунктов

Таблица 26

| № п/п | Наименование дорог, материал | Мосты |
| --- | --- | --- |
|  |  | шт | Протяженность пог .м |

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

В последние годы на территории   отмечается рост численности автомобильного транспорта, находящегося в личной собственности граждан.

8.  Инженерная инфраструктура

8.1  Водоснабжение, канализация и санитарная очистка

#### Водоснабжение существующее положение

Источником водоснабжения в с. Ташлы  является каптажный родник.

Потребность села в воде 233,93 м³/сут.

Каптажный родник расположен на южной стороне села.

Для предохранения используемого водоносного горизонта от  загрязнений предусмотрена зона санитарной охраны из двух поясов:

Первый пояс – зона  радиусом 30 м;

Второй пояс – зона радиусом 300 м.

В санитарной зоне запрещается строительство, хранение удобрений и ядохимикатов, нефтепродуктов, устройство свалок и скотомогильников.

Схема водоснабжения

Водоснабжение села осуществляется из каптажного родника и индивидуальных скважин. Насосные станции оборудованы погружными электронасосами типа ЭЦВ. Вода из каптажного родника по  нитям водовода подается в водонапорную башню и в распределительную сеть села. Для регулировки работы применяется водонапорная башня, емкостью 15 м³. Сети в селе кольцевые и тупиковые. Вводы водопровода предусмотрены в общественные здания. Для жилых домов индивидуальной застройки водоснабжение осуществляется из гидрант-колонок, радиусом действия 100 м.

Водопроводная сеть выполнена из железных труб.

Пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение села – 10 л/сек. Пожаротушение села производится из гидрант-колонок, расположенных в колодцах уличной сети на расстоянии 150 м друг от друга. А также пожаротушение осуществляется из открытых водоемов (прудов).

Источником водоснабжения в селе Ташлы является каптажный родник и индивидуальные скважины. В настоящее время эти воды используются населением. Водоснабжение деревень Таштюбе и Баязитово осуществляется из собственных скважин.

Потребность села в воде 310 м³/сут.

Сведения о наличии водопроводов на территории нас.пунктов

Таблица 27

| Место расположения (населенный пункт, поселение) | Количество | Про-тяжен ность, км | Уста-новленная произ-водств. мощность, тыс м3/сут | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водо-проводов | уличных водораз-борных колонок | насосных станций I подъема/ насосных станций II подъема | (наличие) очистных сооружений |  |  |  |
| с. Ташлы | 1 | 7 | 1 | - | 7,2 |  | 85 |

Проектируемое положение.

- на 1 очередь (2015 г.) – 200 л;

- на расчетный срок (2025 г.) – 300 л.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л в сут (зеленые насаждения, проезды и т.п.).

Количество поливок - 1 в сутки.

Таблица водопотребления (I очередь)

Таблица 28

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население благоустроенной зоны | 200 |  |  |  |
| 2 | Скот индивидуальных хозяйств | 210 |  |  |  |
| 3 | На производственные нужды | 40 |  |  |  |
| 4 | Крупный рогатый скот | 80 |  |  |  |
| 5 | Полив территории и зеленых насаждений | 50 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Расчет количества скважин:

n = Q / q х 24, шт.

n – количество скважин;

q – дебит скважины, м3/час;

Q – общий расход воды, м3/сут,

24 – число часов в сутках

n = 800,64 / (5 х 24) =

Таблица водопотребления (расчетный срок)

Таблица 29

| №п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население благоустроенной зоны | 300 |  |  |  |
| 2 | Скот индивидуальных хозяйств | 210 |  |  |  |
| 3 | На производственные нужды | 40 |  |  |  |
| 4 | Крупный рогатый скот | 80 |  |  |  |
| 5 | Полив территории и зеленых насаждений | 50 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Расчет количества скважин:

n = Q / q х 24, шт.

n – Количество скважин;

q – дебит скважины, м3/час;

Q – общий расход воды, м3/сут.,

24 – число часов в сутках

n = 1018,34 / (5 х 24) =

В дальнейшем предусматривать максимальное обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов, зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных предприятий и объектов животноводства за счёт подземных вод.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трёх поясов в соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02.

Для улучшения качества работ водопроводных сетей необходимы следующие мероприятия:

- Промывка разводящих сетей;

- Ревизия водоразводных колонок;

- Промывка скважин.

Водоотведение существующее положение

В настоящее время сброс загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты на территории сельского поселения не производится.

Поселение не имеет централизованной системы канализации и, естественно не имеет никаких очистных сооружений. Жилая зона, состоящая почти на 90 % из индивидуальных усадебных домов, имеет все «удобства во дворах».

Производственные предприятия, дошкольные, школьные учреждения и общественные здания имеют свои автономные накопители. Жидкие отходы вместе с твердыми подлежат захоронению на объектах размещения твердых бытовых отходов. Вывоз отходов производится автомашинами. Свалка находится примерно в 210 м от села  Ташлы по направлению на север и в д.Таштюбе примерно в 335 м от деревни по направлению на северо-восток.

Проектные предложения

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 количество подлежащих отведению сточных вод от жилой и общественной застройки для сельских населенных пунктов принимается равным водопотреблению.– 200 л/чел/сут на I очередь, и 300 л/чел/сут на расчетный срок.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5-20% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. (СНиП 2.04.03-85)

Таблица водоотведения (I очередь)

Таблица 30

| П п/п № п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей | Суточный расход, м3 /сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население благоустроенной зоны | 200 |  |  |
| 2 | На производственные нужды | 40 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Таблица водопотребления (расчетный срок)

Таблица 31

| №п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей | Суточный расход, м3 /сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население благоустроенной зоны | 300 |  |  |
| 2 | На производственные нужды | 40 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Основной задачей по обустройству деревень является 100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества и 100% очистка сточных вод. До достижения этих

жизненно необходимых параметров следует организовать вывоз сбросов из накопителей в специально установленные (отведённые) территории – «поля фильтрации» и «поля орошения»; при возможности, в существующие поблизости очистные сооружения.

Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:

при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т. п.),

а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализации следует применять фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки.

Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.

Основными источниками загрязнения водного бассейна села являются:

- хозяйственно-сточные воды усадебных жилых домов,

- сточные воды предприятий,

- стоки, поступающие с сельхозугодий.

Главной заботой селян должна стать работа по ограничению доступа сточных вод в естественные водоемы.

Кроме того, необходимо системно работать над качеством индивидуальных (приусадебных) систем отвода (накопления, вывоза) бытовых стоков.

Для очистки сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической, физико-химической и биологической очистки. Во всех случаях следует применять отстойные сооружения. Для интенсификации процесса очистки и обеспечения более глубокой степени очистки, чем та, которая достигается в отстойных сооружениях, рекомендуется применять фильтрацию, коагуляцию, флотацию.

Сточные воды, не загрязненные в процессе производства, должны быть использованы в смете мах производственного водоснабжения предприятия или переданы другому потребителю, в том числе на орошение.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать:

от насосных станций канализации населенных пунктов – 20м  (СНиП 2.04.03-85 табл. 1);

от очистных сооружений – 200м (СНиП 2.04.03-85 табл. 1).

Необходимо выявлять также возможность использования обезвреженных осадков сточных вод для удобрения и других целей.

  - Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение населенного пункта производится от подстанции 35/10 кВ. Для распределения электроэнергии на напряжении 380/220 В установлены трансформаторные подстанции. В жилой зоне установлены подстанции закрытого типа.

Основные параметры подстанции

Таблица 32

| № | Наименование подстанции | Напряжение; кВ | № трансформатора | Мощность трансформаторов, | Загрузка по обмоткам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1100 кВ | 35 кВ | 10 кВ |
| 1 | КТП | 10/0,4 | 1011 | 100 | - | - | - |
| 2 | КТП | 10/0,4 | 1037 | 100 | - | - | - |
| 3 | КТП | 10/0,4 | 1031 | 100 | - | - | - |
| 4 | КТП | 10/0,4 | 1038 | 100 | - | - | - |
| 5 | КТП | 10/0,4 | 1009 | 100 | - | - | - |
| 6 | КТП | 10/0,4 | 1016 | 100 | - | - | - |
| 7 | КТП | 10/0,4 | 1006 | 100 | - | - | - |
| 8 | КТП | 10/0,4 | 1034 | 100 | - | - | - |

Расчетное электропотребление и нагрузки

Основными потребителями электроэнергии являются жилая застройка, предприятия соцкультбыта и предприятия промышленно – аграрного комплекса.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей сельского поселения

Таблица 33

| Наименование нас.пп. | 2015г | 2025г |
| --- | --- | --- |
|  | Пессимистический прогноз | Оптимистический прогноз | Пессимистический прогноз | Оптимистический прогноз |
|  | Население, чел | Нагрузка, кВт | Население, чел | Нагрузка, кВт | Население, чел | Нагрузка, кВт | Население, чел | Нагрузка, кВт |

8.3  Теплоснабжение

Существующее положение

Обеспечение теплом жителей осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, включая коммунально-бытовые котельные и индивидуальные источники теплоснабжения. В связи с использованием угольного топлива, возрастает себестоимость теплоэнергии, и увеличиваются расходы предприятий и населения на оплату энергоресурсов.

Горячее водоснабжение общественных и производственных зданий местное от водоводяных подогревателей, установленных в узлах управления зданий, в жилых домах от колонок на газообразном топливе.

Теплоснабжение административной зоны с. Ташлы выполняется от газовой котельной. Котельная оборудована двумя котлами . Теплопроизводителность  котельной 2,0 гкал/час. Теплоноситель - вода с параметрами 95-70 град.С. Топливо – газ. Теплоснабжение одно- и двухквартирных жилых домов – поквартирное. Горячее водоснабжение – местное, от индивидуальных водоводяных подогревателей.

Сведения о котельных, осуществляющих поставку тепловой энергии на территории поселения

Таблица 34

| № | Территория | Количество котельных | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газ | уголь |
| 1 2 3 | с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | 2 - - | Газ | - |

Характеристики котельного оборудования по существующим теплоисточникам

Таблица 35

| 1 | Марка котла | Год ввода | Мощность | Местоположение | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КВГ 120 | 2005 г | 2 котла | с.Ташлы, ул. Центральная, 37 (здание СКЦ) | газ |
| 3 | КВГ |  | 4 котла | с.Ташлы. ул. Школьная , 1 (здание школы) | газ |

Расходы тепла на отопление, вентиляцию, ГВС (Гкал) по теплоисточникам:

Протяженность паровых и тепловых сетей в разрезе населенных пунктов

Таблица 36

| Территория | протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. нуждается в замене | заменено в отчетный год |
| с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | 30 м - - |  |  |

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются замещение значительного количества действующих теплоэнергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования,  перевод их на природный газ.

8.4  Газоснабжение

Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономический эффект достигается при использовании газа  в коммунально-бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%, причем при замещении угля этот рост существенно больше. Для мелких энергетических установок (например, квартальные и промышленные котельные) превышение КПИ может достигать величины 25-30%. При этом замещение твердого  (уголь)  и  жидкого (топочные мазуты) топлива на газ сопровождается резким сокращением таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое сокращение выбросов перечисленных вредных веществ.

Расчет потребности в газе

| 2015г | 2025г |
| --- | --- |
| Оптимистический прогноз | Пессимистический прогноз | Оптимистический прогноз | Пессимистический прогноз |
| Население, чел | Расход газа, тыс.м3 | Население, чел | Расход газа, тыс.м3 | Население, чел | Расход газа, тыс.м3 | Население, чел | Расход газа, тыс.м3 |

Таблица 37

Расчет часовых расходов газа

Для выполнения расчетов предполагаем, что в каждой квартире для целей пищеприготовления устанавливается газовая плита ПГ–4; для отопления и горячего водоснабжения – двухконтурный отопительный аппарат АОГВК – 11,6, максимальная отапливаемая площадь для данного котла составляет 125 м2 (для существующей застройки), двухконтурный отопительный аппарат АОГВК – 17,4, максимальная отапливаемая площадь для данного котла составляет 200-300 м2 (для перспективной застройки)

1. Расчетный часовой расход газа для жилых домов Vж следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле:

m

Vж=∑ ksimQnomni, где

i=1

Ksim-коэффициент одновременности, принимаемый для домов по табл.5 СП 42-101-2003;

Qnom-номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;

Ni-число однотипных приборов или группы приборов;

M-число типов приборов или групп приборов.

2. Расчетную тепловую нагрузку на отопление зданий социально-культурного и производственного назначения Qо следует определять по формуле:

Qо=kо (tвн- tо) V, ккал/ч, где

kо-тепловой коэффициент, определяется по справочным данным в зависимости от строительного объема здания;

tвн - расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, ºС;

tо- расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, ºС;

V- строительный объем здания по наружным размерам, м3.

Результаты расчета максимально - часовых расходов газа по категориям потребителей на расчетный срок газификации сведены в таблицу.

Таблица 38

| № по ген- схеме | Наименование потребителей | Максимальный часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ташлы |  |  |
|  | На 2010 год |  |  |
| I | Индивидуально – бытовые нужды в т. ч.: |  |  |
|  | населению |  | 1200 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | 30 |
| II | Отопительные объекты: в том числе |  |  |
| 26 | Промышленные предприятия |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | На 2015 год |  |  |
| I | Индивидуально – бытовые нужды в т. ч.: |  |  |
|  | населению |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  |
| II | Отопительные объекты: в том числе |  |  |
| 26 | Промышленные предприятия |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | На 2025 год |  |  |
| I | Индивидуально – бытовые нужды в т. ч.: |  |  |
|  | населению |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  |
| II | Отопительные объекты: в том числе |  |  |
| 26 | Промышленные предприятия |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Таблица 39

| № по ген- схеме | Наименование потребителей | Максимальный часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Таштюбе |  |  |
|  | На 2010 год |  |  |
| I | Индивидуально – бытовые нужды в т. ч.: |  |  |
|  | населению |  | 420 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  |
| II | Отопительные объекты: в том числе |  |  |
| 26 | Промышленные предприятия |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | На 2015 год |  |  |
| I | Индивидуально – бытовые нужды в т. ч.: |  |  |
|  | населению |  | 420 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  |
| II | Отопительные объекты: в том числе |  |  |
| 26 | Промышленные предприятия |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | На 2025 год |  |  |
| I | Индивидуально – бытовые нужды в т. ч.: |  |  |
|  | населению |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  |
| II | Отопительные объекты: в том числе |  |  |
| 26 | Промышленные предприятия |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Таблица 40

| № по ген- схеме | Наименование потребителей | Максимальный часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Баязитово |  |  |
|  | На 2010 год |  |  |
| I | Индивидуально – бытовые нужды в т. ч.: |  |  |
|  | населению |  | 240 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  |
| II | Отопительные объекты: в том числе |  |  |
| 26 | Промышленные предприятия |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | На 2015 год |  |  |
| I | Индивидуально – бытовые нужды в т. ч.: |  |  |
|  | населению |  | 240 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  |
| II | Отопительные объекты: в том числе |  |  |
| 26 | Промышленные предприятия |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | На 2025 год |  |  |
| I | Индивидуально – бытовые нужды в т. ч.: |  |  |
|  | населению |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  |
| II | Отопительные объекты: в том числе |  |  |
| 26 | Промышленные предприятия |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Протяженность существующих газопроводов и потребность на перспективу по давлениям приведена в таблице

Таблица 41

| Категория | Протяженность газопроводов, м | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | На 2015 год | На 2025 год |  |
| Г1 |  |  |  |  |
| Г3 |  |  |  |  |
| Г3 |  |  |  |  |
| Всего: |  |

8.5 Связь

Радиофикация.

Согласно данным администрации сельского поселения Ташлинский сельсовет  муниципального района Альшеевский район радиотрансляционных точек и радиоузлов на территории района нет.

Радиотрансляционная сеть выполняется двухзвенная: фидерная линия с номинальным напряжением 240 В и абонентская с напряжением 30 В.

Для фидерной и абонентской линии применяются стальные оцинкованные провода.

РТ-сети выполняются стоечными и, частично, с совместной подвеской с н/в сетями.

Радиофикации подлежат все культурно-бытовые, административные и жилые здания.

Телевидение

Для приема теплопередачи на центральной усадьбе и в отделениях, находящихся в зоне уверенного приема телецентра намечается установка коллективных антенн на крышах домов и культурно-бытовых зданий.

Телефонизация

На центральной усадьбе Ташлинского сельского поселения Альшеевского района расположена АТС на 150 номеров, что дает устойчивую связь со всеми отделениями и райцентром.

Обеспечена телефонизация всех общественных зданий, производственных объектов, частично жилых зданий. Телефонная связь воздушная и частично кабельная.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле и радиовещания  на перспективу до 2015г является:

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Республики Башкортостан.

на перспективу до 2025г:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонизации,  обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание.

9. Организация ритуального захоронения

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, определяются в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения (М., 1996 г.).

Действующие кладбища:

- с. Ташлы  №1;

-с.Ташлы  №2;

-д. Таштюбе;

-д. Баязитово.

Закрытые кладбища

-

Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение тела умершего 5 м2. в соответствии с демографической ситуацией, принимаем естественную смертность населения в количестве … чел до 2025г, следовательно на расчетный срок предусматривается увеличение размера существующих кладбищ без проектирования новых на 0,5 га. Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по … м2, условно на 5 могил.

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

10. Технико-экономические показатели

Таблица 42

| № п/п | Наименование показателей | Един. измере- ния | Современное состояние на 2013г. | 2015 г. (первая очередь) | 2025 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель проектируемой территории-всего | га | 9501 |  |  |
|  | Территория населенных пунктов : |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | жилых зон | га/% | 1,22 |  |  |
|  | общественно-деловых зон | га/% | 0,33 |  |  |
|  | производственных зон | га/% | 2,42 |  |  |
|  | водоемов, болота | га/% | 42 |  |  |
|  | инженерные сооружения с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | га/% | - - 0,25 |  |  |
| 1.2 | Из общей площади земель села территории общего пользования с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | га | 0,004 0,0008 0,0008 |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, берега и т.п.) с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | га/% |  |  |  |
|  | улицы, дороги, проезды, автомобильные стоянки с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | га/% | 0,004 0,0008 0,0008 |  |  |
| 1.3 | Территории резерва для развития села с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | га | 4,8 2 2,8 | - | - |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | чел. | 533 221 94 |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | м2 общей S | 18204,9 11853,2 3778,8 2608,9 |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | тыс.м2/% |  |  |  |
|  | в индивидуальной застройке с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | % | 18204,9 11853,2 3778,8 2608,9 |  |  |
|  | в многоквартирной застройке с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | % | - | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | Детские дошкольные Учреждения с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | мест | 12 - - |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | мест | 160 - - |  |  |
| 4.3 | Коррекционные школы | мест | - |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 4.4 | Поликлиники с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | посещ. в смену | - - - |  |  |
| 4.5 | Стационар (дневной) с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | коек | - - - |  |  |
|  | ФАП с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово |  | 1 1 - |  |  |
| 4.6 | Аптеки | объект | - |  |  |
| 4.7 | Станции скорой медицинской помощи | а/м | - |  |  |
|  | Учреждения социальной защиты |
| 4.7 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | мест | - |  |  |
| 4.8 | Детский дом | мест | - |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 4.8 | Территории (плоскостные сооружения) | га | - (только школьный стадион) |  |  |
| 4.9 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | - (только школьный) |  |  |
| 4.10 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | - | - | - |
|  | Учреждения культуры и искусства, культовые |
| 4.11 | Клубы ДК С. Ташлы ДК д. Таштюбе ДК д. Баязитово | зрительн. мест | 100 50 - |  |  |
| 4.12 | Кинозалы | зрительн. мест | - |  |  |
| 4.13 | Детские школы искусств | мест | - |  |  |
| 4.14 | Библиотеки с. Ташлы с. Таштюбе с. Баязитово | тыс. ед. хранен. | 13,4 - - |  |  |
| 4.15 | Мечети с. Ташлы д. Таштюбе д. Баязитово | чел. | 30 - - |  |  |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 4.16 | Магазины | м2 торг. площади |  |  |  |
| 4.17 | Рынки | мест | - |  |  |
| 4.18 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 50 |  |  |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 4.19 | Учреждения финансирования, кредитования, страхования | объект | - |  |  |
| 4.20 | Отделения связи | объект | 1 |  |  |
|  | Учреждения жилишно-коммунального хозяйства |
|  | Пожарное депо | а/м | 1 |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 10,7 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | главные магистральные улицы села |  |  |  |  |
|  | улицы в жилой застройке |  | 10,7 |  |  |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 25 |  |  |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | 43 |  |  |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1 | Водопотребление – всего | тыс.м3 / год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые |  |  |  |  |
|  | Протяженность водопровода | км | 7,2 |  |  |
| 6.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3 / сут |  |  |  |
| 6.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут./чел |  |  |  |
| 6.4 | Протяженность магистральных сетей водопровода | км | - |  |  |
| 6.5 | Водоотведение | тыс.м3 / сут. |  |  |  |
| 6.6 | Производительность очистных сооружений канализации | м3 / сут. | - |  |  |
| 6.7 | Протяженность сетей канализации | км | - |  |  |
| 6.8 | Электропотребление – всего | Нагрузка кВт |  |  |  |
| 6.9 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год | кВт(ч |  |  |  |
| 6.10 | Расход газа | млн.м3 / час |  |  |  |
| 6.11 | Протяженность газопровода низкого давления | км | 10,927 |  |  |
| 6.12 | Объем твердых бытовых отходов | т / год |  |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1 | Общая площадь кладбищ | га | 8 |  |  |
| 8 | Охрана окружающей среды |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га. |  |  |  |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохраных зон | % |  |  |  |